**1、A包，实验室耗材类，控制价：88857元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包别 | 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| A包 | 1 | 定性滤纸 | 1、7 cm 2、100张/包 | 包 | 50 |  |  |
| 2 | 人造沸石 | 1、分析纯 2、250 g/瓶 | 瓶 | 10 |  |  |
| 3 | 铁架台 | 1、方座 2、铁杆 3、大小铁圈 4、十字夹 5、烧瓶夹杆直径1cm 6、左右底座尺寸：21cm\*13.5cm 7、铁杆长：40-60cm  8、小环直径：5.5cm大环直径：8cm | 个 | 30 |  |  |
| 4 | 点样毛细管 | 1、0.3\*100 2、1000支/1筒 | 筒 | 30 |  |  |
| 5 | 直形干燥管 | 24 # | 个 | 50 |  |  |
| 6 | 试管刷 | 小号 | 个 | 50 |  |  |
| 7 | 容量瓶刷 | 250 mL | 个 | 50 |  |  |
| 8 | 缓冲球 | 100ml/24\*19 | 个 | 8 |  |  |
| 9 | 磨口圆底烧瓶 | 100 mL(24) 磨口 | 个 | 50 |  |  |
| 10 | 直行冷凝管 | 24 口 磨口 | 根 | 50 |  |  |
| 11 | 球形冷凝管 | 24 口 磨口 | 根 | 50 |  |  |
| 12 | 空气冷凝管 | 24 口 磨口 | 根 | 10 |  |  |
| 13 | 玻璃棒 | 1、直径5-6mm 2、长30cm | 根 | 150 |  |  |
| 14 | 烧杯 | 50 mL | 个 | 100 |  |  |
| 15 | 烧杯 | 100 mL | 个 | 100 |  |  |
| 16 | 烧杯 | 250 mL | 个 | 100 |  |  |
| 17 | 烧杯 | 500 mL | 个 | 100 |  |  |
| 18 | 烧杯 | 1000 mL | 个 | 50 |  |  |
| 19 | 锥形瓶 | 250 mL | 个 | 50 |  |  |
| 20 | 布氏漏斗 | 1、陶瓷 2、直径60mm | 个 | 50 |  |  |
| 21 | 抽滤瓶 | 250mL | 个 | 50 |  |  |
| 22 | 密封玻璃瓶 | 1、高型：24\*40mm | 个 | 50 |  |  |
| 23 | 红水温度计 | 0-100℃，0cm | 个 | 50 |  |  |
| 24 | 三颈烧瓶 | 250 mL(24) 磨口 | 个 | 50 |  |  |
| 25 | 三颈烧瓶 | 100 mL(24) 磨口 | 个 | 50 |  |  |
| 26 | 空心玻璃塞 | 24 | 个 | 100 |  |  |
| 27 | 空心玻璃塞 | 14 | 个 | 50 |  |  |
| 28 | 橡皮管 | 10mm\*14mm | 米 | 150 |  |  |
| 29 | 梨形分液漏斗 | 500 mL,四氟活塞 | 个 | 30 |  |  |
| 30 | 梨形分液漏斗 | 250 mL，氟活塞 | 个 | 30 |  |  |
| 31 | 真空干燥器 | 150mm，通加厚 | 个 | 4 |  |  |
| 32 | 蒸馏头标准磨口 | 35/24蒸馏弯管接头标准磨口24# | 个 | 30 |  |  |
| 33 | 量筒 | 10 mL | 个 | 30 |  |  |
| 34 | 量筒 | 100 mL | 个 | 100 |  |  |
| 35 | 量筒 | 250 mL | 个 | 50 |  |  |
| 36 | 量筒 | 500 mL | 个 | 20 |  |  |
| 37 | 硅胶薄层色谱板 | 25\*50mm，60片/盒 | 盒 | 5 |  |  |
| 38 | 搅拌子 | 7\*15 mm | 个 | 30 |  |  |
| 39 | 搅拌子 | 8\*20 mm | 个 | 30 |  |  |
| 40 | 胶头滴管 | 200只/包 | 包 | 1 |  |  |
| 41 | 纳氏比色管 | 50mL | 只 | 30 |  |  |
| 42 | 纳氏比色管 | 25 mL | 只 | 30 |  |  |
| 43 | 测砷瓶 | 100 mL | 个 | 10 |  |  |
| 44 | 棕色滴定瓶 | 30 mL | 个 | 20 |  |  |
| 45 | 白滴瓶 | 30 mL | 个 | 20 |  |  |
| 46 | 梯形移液管架 |  | 个 | 50 |  |  |
| 47 | 移液管 | 5 mL | 个 | 100 |  |  |
| 48 | 移液管 | 10 mL | 个 | 100 |  |  |
| 49 | 移液管 | 1 mL | 个 | 10 |  |  |
| 50 | 移液管 | 2 mL | 个 | 10 |  |  |
| 51 | 酒精灯 | 配三脚架 | 个 | 30 |  |  |
| 52 | 碘量瓶 | 100 mL | 个 | 30 |  |  |
| 53 | 石英比色皿 | 10 mm | 个 | 20 |  |  |
| 54 | 陶瓷研钵 | 碗+棒,直径 10CM | 个 | 50 |  |  |
| 55 | 陶瓷研钵 | 碗+棒,直径 6 CM | 个 | 20 |  |  |
| 56 | 容量瓶 | 25 mL | 个 | 30 |  |  |
| 57 | 容量瓶架 |  | 个 | 3 |  |  |
| 58 | 试管 | 一套(10\*75，10\*100，12\*75，12\*100) | 套 | 10 |  |  |
| 59 | 药勺 | 一头勺一头铲 长20cm勺宽度2.0cm铲宽度1.5cm | 个 | 10 |  |  |
| 60 | 陶瓷蒸发皿 | 带柄125ml | 只 | 50 |  |  |
| 61 | 陶瓷蒸发皿 | 带柄250ml | 只 | 50 |  |  |
| 62 | 载玻片 |  | 盒 | 100 |  |  |
| 63 | 盖玻片 | 24mm\*24mm | 盒 | 50 |  |  |
| 64 | 具塞量筒 | 50ml | 只 | 30 |  |  |
| 65 | 小口磨塞试剂瓶 | 125ml | 个 | 30 |  |  |
| 66 | 小口磨塞试剂瓶 | 250ml | 个 | 30 |  |  |
| 67 | 小口磨塞试剂瓶 | 500ml | 个 | 30 |  |  |
| 68 | 小口棕色磨塞试剂瓶 | 125ml | 个 | 30 |  |  |
| 69 | 小口棕色磨塞试剂瓶 | 250ml | 个 | 30 |  |  |
| 70 | 小口棕色磨塞试剂瓶 | 500ml | 个 | 30 |  |  |
| 71 | 广口棕色磨塞试剂瓶 | 250ml | 个 | 30 |  |  |
| 72 | 广口棕色磨塞试剂瓶 | 500ml | 个 | 30 |  |  |
| 73 | 容量瓶 | 50ml | 只 | 30 |  |  |
| 74 | 容量瓶 | 100ml | 只 | 30 |  |  |
| 75 | 不锈钢药勺 | 一头勺一头铲：14cm | 个 | 10 |  |  |
| 76 | 不锈钢药勺 | 一头勺一头铲：22cm | 个 | 10 |  |  |
| 77 | 尼龙筛 | 10目,直径20cm | 个 | 10 |  |  |
| 78 | 尼龙筛 | 12目,直径20cm | 个 | 10 |  |  |
| 79 | 尼龙筛 | 16目,直径20cm | 个 | 10 |  |  |
| 80 | 尼龙筛 | 20目,直径20cm | 个 | 10 |  |  |
| 81 | 尼龙筛 | 30目,直径20cm | 个 | 10 |  |  |
| 82 | 尼龙筛 | 40目,直径20cm | 个 | 10 |  |  |
| 83 | 尼龙筛 | 50目,直径20cm | 个 | 10 |  |  |
| 84 | 尼龙筛 | 60目,直径20cm | 个 | 10 |  |  |
| 85 | 尼龙筛 | 120目,直径20cm | 个 | 10 |  |  |
| 86 | 尼龙筛 | 80目，直径20cm | 个 | 10 |  |  |
| 87 | 尼龙筛 | 100目,直径20cm | 个 | 10 |  |  |
| 88 | 不锈钢冲眼筛 | 10目，直径20cm | 个 | 2 |  |  |
| 89 | 胶头滴管 | 带刻度1ml | 个 | 100 |  |  |
| 90 | 胶头滴管 | 带刻度5ml | 个 | 100 |  |  |
| 91 | 胶头滴管 | 带刻度10ml | 个 | 100 |  |  |
| 92 | 洗耳球 | 30ml | 个 | 100 |  |  |
| 93 | 一次性医用橡胶手套 | S码 | 副 | 200 |  |  |
| 94 | 一次性医用橡胶手套 | M码 | 副 | 200 |  |  |
| 95 | 一次性医用PE检查手套 | M码 | 包 | 100 |  |  |
| 96 | 中药材玻璃罐 | 密封性能好 150≥内径≥110mm, 180≥高度≥160mm | 个 | 200 |  |  |
| 97 | 称量纸 | 100\*100mm | 包 | 100 |  |  |
| 98 | 称量纸 | 150\*150mm | 包 | 100 |  |  |
| 99 | 搪瓷盘 | 30\*40\*3cm | 个 | 30 |  |  |
| 100 | 搪瓷盘 | 40\*60\*6cm | 个 | 30 |  |  |
| 101 | 广泛pH试纸 | PH试纸1-14 | 本 | 50 |  |  |
|  | 102 | 移液管 | 20 mL；配吸球 | 个 | 20 |  |  |
| 103 | 刻度吸管 | 1 mL；配吸球 | 个 | 50 |  |  |
| 104 | 刻度吸管 | 5 mL；配吸球 | 个 | 50 |  |  |
| 105 | 刻度吸管 | 10 mL；配吸球 | 个 | 50 |  |  |
| 106 | 刻度吸管 | 20 mL；配吸球 | 个 | 50 |  |  |
| 107 | 刻度吸管 | 2mL；配吸球 | 个 | 50 |  |  |
| 108 | 容量瓶 | 10 mL | 个 | 50 |  |  |
| 109 | 容量瓶 | 1000 mL | 个 | 10 |  |  |
| 110 | 聚乙烯塑料瓶 | 500ml | 个 | 20 |  |  |
| 111 | 棕色磨塞试剂瓶 | 广口：1000ml | 个 | 20 |  |  |
| 112 | 无色广口瓶 | 1000ml | 个 | 20 |  |  |
| 113 | 碱式滴定管 | 10ml | 个 | 20 |  |  |
| 114 | 碱式滴定管 | 25ml | 个 | 20 |  |  |
| 115 | 碱式滴定管 | 50ml | 个 | 20 |  |  |
| 116 | 酸式滴定管 | 50ml | 个 | 20 |  |  |
| 117 | 酸式滴定管 | 10ml | 个 | 20 |  |  |
| 118 | 酸式滴定管 | 25ml | 个 | 20 |  |  |
| 119 | 多功能护理模型 | 压疮人体护理模型 | 个 | 1 |  |  |
| 120 | 口腔模型 | 大号16\*15\*12CM | 个 | 3 |  |  |
| 121 | 护士推车 | 大号二层推车77\*45\*86.5cm | 个 | 2 |  |  |
| 122 | 镊子/筒/棉花缸/弯盘四件套 | 不锈钢，中号大小 | 套 | 8 |  |  |
| 123 | 医用血管钳 | 24弯不锈钢止血钳 | 个 | 8 |  |  |
| 124 | 75%消毒酒精 | 500ml瓶装 | 瓶 | 10 |  |  |
| 125 | 餐巾纸 | 3层\*200抽纸 | 包 | 10 |  |  |
| 126 | 枕芯 | 40\*60cm | 个 | 4 |  |  |
| 127 | 被芯 | 200\*150cm单人被芯 | 床 | 1 |  |  |
| 128 | 无菌纱布 | 5\*7.5cm8层400片装 | 包 | 2 |  |  |
| 129 | 医用胶布 | 1.25\*910cm | 卷 | 20 |  |  |
| 130 | 扫床刷 | 10\*25cm | 个 | 6 |  |  |
| 131 | 水杯 | 8.2\*13.5cm | 个 | 6 |  |  |
| 132 | 汤匙 | 20.4\*4.6cm，不锈钢 | 个 | 6 |  |  |
| 133 | 无菌棉球 | 10g/包 | 包 | 100 |  |  |
| 134 | 一次性压舌板 | 150\*18mm | 包 | 10 |  |  |
| 135 | 润唇膏 | 3.5g/支 | 支 | 8 |  |  |
| 136 | 润肤露 | 300ml/瓶 | 瓶 | 6 |  |  |
| 137 | 医用纱布绷带 | 6\*6cm，10卷/袋 | 袋 | 6 |  |  |
| 138 | 塑料洗手盆 | 上直径37cm，下直径26cm | 个 | 6 |  |  |
| 139 | 普通剪刀 | 不锈钢 | 把 | 6 |  |  |
| 140 | 治疗盘（换药盘） | 30\*40cm | 个 | 2 |  |  |
| 141 | 一次性口罩 | 三层加厚100只/袋 | 袋 | 4 |  |  |
| 142 | 碘伏 | 100ml/瓶装 | 瓶 | 10 |  |  |
| 143 | 温度计 | 测量水温 | 支 | 8 |  |  |
| 144 | 腋窝温度计 | 测量腋窝温度 | 支 | 8 |  |  |
| 145 | 电子血压计 | 测量上臂血压 | 个 | 4 |  |  |
| 146 | 水银血压计 | 测量上臂血压 | 个 | 4 |  |  |
| 147 | 医用免洗消毒洗手液 | 免洗速干洗手液500ml装 | 瓶 | 10 |  |  |
| 148 | 听诊器 | 医用听诊器 | 个 | 30 |  |  |
| 149 | 床上四件套 | 纯棉 | 套 | 2 |  |  |
| 150 | 浴巾 | 纯棉 | 条 | 10 |  |  |
| 151 | 洗脸巾 | 纯棉 | 条 | 20 |  |  |
| 152 | 仿真食品模型 | 包子、水果、鸡蛋等等 | 套 | 8 |  |  |
| 153 | 卧床老人体位垫 | 三角翻身垫 | 个 | 2 |  |  |
|  | **合计总价** | | | | |  | |

报价单位：（公章）

法人（或授权委托人）签字：

年 月

备注：

1、此表用于开标会唱标之用。

2、表中报价即为最终报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者填写多个报价，均为无效报价。